19688 | t0681 | FR | DE | 1199 | 2017-01-29 08:00
38695 | t0681 | CH | DE | -4058.21 | 2017-01-29 08:00
680 | t0681 | AT | DE | -3495 | 2017-01-29 08:00
681 | t0682 | AT | DE | -3606.5 | 2017-01-29 09:00
38696 | t0682 | CH | DE | -3588.17 | 2017-01-29 09:00
19689 | t0682 | FR | DE | 798 | 2017-01-29 09:00
62950 | t0682 | NL | DE | -1111 | 2017-01-29 09:00
48197 | t0682 | SE | DE | 166.1 | 2017-01-29 09:00
29193 | t0682 | CZ | DE | -1282.01 | 2017-01-29 09:00
10185 | t0682 | PL | DE | -1063.13 | 2017-01-29 09:00
19690 | t0683 | FR | DE | 789 | 2017-01-29 10:00
38697 | t0683 | CH | DE | -3503 | 2017-01-29 10:00
682 | t0683 | AT | DE | -3723.5 | 2017-01-29 10:00
10186 | t0683 | PL | DE | -963.73 | 2017-01-29 10:00
29194 | t0683 | CZ | DE | -1171.16 | 2017-01-29 10:00
48198 | t0683 | SE | DE | 166.2 | 2017-01-29 10:00
62951 | t0683 | NL | DE | -1433 | 2017-01-29 10:00
48199 | t0684 | SE | DE | 136.5 | 2017-01-29 11:00
29195 | t0684 | CZ | DE | -1240.94 | 2017-01-29 11:00
38698 | t0684 | CH | DE | -3268.22 | 2017-01-29 11:00
62952 | t0684 | NL | DE | -1674 | 2017-01-29 11:00
10187 | t0684 | PL | DE | -1041.75 | 2017-01-29 11:00
19691 | t0684 | FR | DE | 577 | 2017-01-29 11:00
683 | t0684 | AT | DE | -3718.6 | 2017-01-29 11:00
684 | t0685 | AT | DE | -3616.4 | 2017-01-29 12:00
10188 | t0685 | PL | DE | -1072.75 | 2017-01-29 12:00
62953 | t0685 | NL | DE | -1642 | 2017-01-29 12:00
19692 | t0685 | FR | DE | 787 | 2017-01-29 12:00
29196 | t0685 | CZ | DE | -1226.24 | 2017-01-29 12:00
48200 | t0685 | SE | DE | 103.7 | 2017-01-29 12:00
38699 | t0685 | CH | DE | -3167.15 | 2017-01-29 12:00
10189 | t0686 | PL | DE | -1040.7 | 2017-01-29 13:00
62954 | t0686 | NL | DE | -1893 | 2017-01-29 13:00
19693 | t0686 | FR | DE | 927 | 2017-01-29 13:00
685 | t0686 | AT | DE | -3791 | 2017-01-29 13:00
48201 | t0686 | SE | DE | 103.7 | 2017-01-29 13:00
29197 | t0686 | CZ | DE | -1191.14 | 2017-01-29 13:00
38700 | t0686 | CH | DE | -3673.07 | 2017-01-29 13:00
29198 | t0687 | CZ | DE | -1405.8 | 2017-01-29 14:00
62955 | t0687 | NL | DE | -1761 | 2017-01-29 14:00
686 | t0687 | AT | DE | -3790.2 | 2017-01-29 14:00
10190 | t0687 | PL | DE | -1068.33 | 2017-01-29 14:00
48202 | t0687 | SE | DE | 147.3 | 2017-01-29 14:00
19694 | t0687 | FR | DE | 1122 | 2017-01-29 14:00
38701 | t0687 | CH | DE | -4197.31 | 2017-01-29 14:00
62956 | t0688 | NL | DE | -1607 | 2017-01-29 15:00
48203 | t0688 | SE | DE | 198.5 | 2017-01-29 15:00
29199 | t0688 | CZ | DE | -999.54 | 2017-01-29 15:00
19695 | t0688 | FR | DE | 1565 | 2017-01-29 15:00
687 | t0688 | AT | DE | -3176.5 | 2017-01-29 15:00
10191 | t0688 | PL | DE | -1135.7 | 2017-01-29 15:00
38702 | t0688 | CH | DE | -3966.97 | 2017-01-29 15:00
62957 | t0689 | NL | DE | -1778 | 2017-01-29 16:00
19696 | t0689 | FR | DE | 1595 | 2017-01-29 16:00
48204 | t0689 | SE | DE | 295.2 | 2017-01-29 16:00
38703 | t0689 | CH | DE | -4324.73 | 2017-01-29 16:00
10192 | t0689 | PL | DE | -1024.21 | 2017-01-29 16:00
688 | t0689 | AT | DE | -2454.5 | 2017-01-29 16:00
29200 | t0689 | CZ | DE | -753.36 | 2017-01-29 16:00
689 | t0690 | AT | DE | -1870.6 | 2017-01-29 17:00
10193 | t0690 | PL | DE | -968.34 | 2017-01-29 17:00
48205 | t0690 | SE | DE | 369.5 | 2017-01-29 17:00
62958 | t0690 | NL | DE | -1656 | 2017-01-29 17:00
19697 | t0690 | FR | DE | 907 | 2017-01-29 17:00
38704 | t0690 | CH | DE | -4248.27 | 2017-01-29 17:00
29201 | t0690 | CZ | DE | -625.02 | 2017-01-29 17:00
38705 | t0691 | CH | DE | -3944.33 | 2017-01-29 18:00
62959 | t0691 | NL | DE | -1747 | 2017-01-29 18:00
48206 | t0691 | SE | DE | 370.8 | 2017-01-29 18:00
10194 | t0691 | PL | DE | -954.89 | 2017-01-29 18:00
690 | t0691 | AT | DE | -2163.8 | 2017-01-29 18:00
19698 | t0691 | FR | DE | 967 | 2017-01-29 18:00
29202 | t0691 | CZ | DE | -638.91 | 2017-01-29 18:00
62960 | t0692 | NL | DE | -1018 | 2017-01-29 19:00
10195 | t0692 | PL | DE | -1138.21 | 2017-01-29 19:00
19699 | t0692 | FR | DE | 1857 | 2017-01-29 19:00
38706 | t0692 | CH | DE | -4024.43 | 2017-01-29 19:00
29203 | t0692 | CZ | DE | -798.03 | 2017-01-29 19:00
691 | t0692 | AT | DE | -2630.7 | 2017-01-29 19:00
48207 | t0692 | SE | DE | 361.1 | 2017-01-29 19:00
19700 | t0693 | FR | DE | 1733 | 2017-01-29 20:00
10196 | t0693 | PL | DE | -1061.85 | 2017-01-29 20:00
692 | t0693 | AT | DE | -2511.1 | 2017-01-29 20:00
29204 | t0693 | CZ | DE | -604.03 | 2017-01-29 20:00
48208 | t0693 | SE | DE | 374.2 | 2017-01-29 20:00
62961 | t0693 | NL | DE | -802 | 2017-01-29 20:00
38707 | t0693 | CH | DE | -4094.24 | 2017-01-29 20:00
48209 | t0694 | SE | DE | 448.7 | 2017-01-29 21:00
38708 | t0694 | CH | DE | -3878.39 | 2017-01-29 21:00
29205 | t0694 | CZ | DE | -220.71 | 2017-01-29 21:00
10197 | t0694 | PL | DE | -856.97 | 2017-01-29 21:00
693 | t0694 | AT | DE | -2345.6 | 2017-01-29 21:00
19701 | t0694 | FR | DE | 1572 | 2017-01-29 21:00
62962 | t0694 | NL | DE | -398 | 2017-01-29 21:00
10198 | t0695 | PL | DE | -791.18 | 2017-01-29 22:00
38709 | t0695 | CH | DE | -3605.73 | 2017-01-29 22:00
62963 | t0695 | NL | DE | -477 | 2017-01-29 22:00
29206 | t0695 | CZ | DE | -73.72 | 2017-01-29 22:00
48210 | t0695 | SE | DE | 466.8 | 2017-01-29 22:00
694 | t0695 | AT | DE | -2184.5 | 2017-01-29 22:00
19702 | t0695 | FR | DE | 1350 | 2017-01-29 22:00
38710 | t0696 | CH | DE | -4581.07 | 2017-01-29 23:00
29207 | t0696 | CZ | DE | -660.96 | 2017-01-29 23:00
695 | t0696 | AT | DE | -3132 | 2017-01-29 23:00
19703 | t0696 | FR | DE | 2207 | 2017-01-29 23:00
62964 | t0696 | NL | DE | 598 | 2017-01-29 23:00
48211 | t0696 | SE | DE | 594.1 | 2017-01-29 23:00
10199 | t0696 | PL | DE | -1050.28 | 2017-01-29 23:00
19704 | t0697 | FR | DE | 2131 | 2017-01-30
10200 | t0697 | PL | DE | -1144.89 | 2017-01-30
62965 | t0697 | NL | DE | 440 | 2017-01-30
38711 | t0697 | CH | DE | -4687.78 | 2017-01-30
48212 | t0697 | SE | DE | 609.1 | 2017-01-30
696 | t0697 | AT | DE | -3212 | 2017-01-30
29208 | t0697 | CZ | DE | -866.38 | 2017-01-30
48213 | t0698 | SE | DE | 608.8 | 2017-01-30 01:00
697 | t0698 | AT | DE | -3352.2 | 2017-01-30 01:00
38712 | t0698 | CH | DE | -5030.59 | 2017-01-30 01:00
62966 | t0698 | NL | DE | 408 | 2017-01-30 01:00
29209 | t0698 | CZ | DE | -857.8 | 2017-01-30 01:00
10201 | t0698 | PL | DE | -1160.96 | 2017-01-30 01:00
19705 | t0698 | FR | DE | 1956 | 2017-01-30 01:00
48214 | t0699 | SE | DE | 608.7 | 2017-01-30 02:00
19706 | t0699 | FR | DE | 2161 | 2017-01-30 02:00
29210 | t0699 | CZ | DE | -802.98 | 2017-01-30 02:00
698 | t0699 | AT | DE | -3437.6 | 2017-01-30 02:00
62967 | t0699 | NL | DE | 450 | 2017-01-30 02:00
38713 | t0699 | CH | DE | -4789.33 | 2017-01-30 02:00
10202 | t0699 | PL | DE | -1137.45 | 2017-01-30 02:00
19707 | t0700 | FR | DE | 2171 | 2017-01-30 03:00
62968 | t0700 | NL | DE | 553 | 2017-01-30 03:00
48215 | t0700 | SE | DE | 608.2 | 2017-01-30 03:00
38714 | t0700 | CH | DE | -4645.73 | 2017-01-30 03:00
29211 | t0700 | CZ | DE | -921.15 | 2017-01-30 03:00
10203 | t0700 | PL | DE | -1192.16 | 2017-01-30 03:00
699 | t0700 | AT | DE | -3585.8 | 2017-01-30 03:00
62969 | t0701 | NL | DE | -45 | 2017-01-30 04:00
48216 | t0701 | SE | DE | 608.6 | 2017-01-30 04:00
700 | t0701 | AT | DE | -3506.7 | 2017-01-30 04:00
29212 | t0701 | CZ | DE | -1108.87 | 2017-01-30 04:00
38715 | t0701 | CH | DE | -4805.49 | 2017-01-30 04:00
19708 | t0701 | FR | DE | 1675 | 2017-01-30 04:00
10204 | t0701 | PL | DE | -1310.48 | 2017-01-30 04:00
701 | t0702 | AT | DE | -3019.8 | 2017-01-30 05:00
19709 | t0702 | FR | DE | 1026 | 2017-01-30 05:00
48217 | t0702 | SE | DE | 608.7 | 2017-01-30 05:00
62970 | t0702 | NL | DE | 81 | 2017-01-30 05:00
29213 | t0702 | CZ | DE | -1274.68 | 2017-01-30 05:00
10205 | t0702 | PL | DE | -1224.39 | 2017-01-30 05:00
38716 | t0702 | CH | DE | -4890.09 | 2017-01-30 05:00
62971 | t0703 | NL | DE | -425 | 2017-01-30 06:00
10206 | t0703 | PL | DE | -1201.87 | 2017-01-30 06:00
19710 | t0703 | FR | DE | 893 | 2017-01-30 06:00
29214 | t0703 | CZ | DE | -1555.94 | 2017-01-30 06:00
38717 | t0703 | CH | DE | -4589.44 | 2017-01-30 06:00
702 | t0703 | AT | DE | -2424.4 | 2017-01-30 06:00
48218 | t0703 | SE | DE | 608 | 2017-01-30 06:00
29215 | t0704 | CZ | DE | -1610.86 | 2017-01-30 07:00
19711 | t0704 | FR | DE | 729 | 2017-01-30 07:00
38718 | t0704 | CH | DE | -4311.14 | 2017-01-30 07:00
10207 | t0704 | PL | DE | -1207.33 | 2017-01-30 07:00
703 | t0704 | AT | DE | -2435.3 | 2017-01-30 07:00
48219 | t0704 | SE | DE | 607.7 | 2017-01-30 07:00
62972 | t0704 | NL | DE | -630 | 2017-01-30 07:00
62973 | t0705 | NL | DE | -1232 | 2017-01-30 08:00
48220 | t0705 | SE | DE | 608.1 | 2017-01-30 08:00
29216 | t0705 | CZ | DE | -1404.53 | 2017-01-30 08:00
19712 | t0705 | FR | DE | 435 | 2017-01-30 08:00
10208 | t0705 | PL | DE | -1129.91 | 2017-01-30 08:00
704 | t0705 | AT | DE | -2493.6 | 2017-01-30 08:00
38719 | t0705 | CH | DE | -4169.84 | 2017-01-30 08:00
19713 | t0706 | FR | DE | 364 | 2017-01-30 09:00
705 | t0706 | AT | DE | -2510.2 | 2017-01-30 09:00
48221 | t0706 | SE | DE | 608.1 | 2017-01-30 09:00
38720 | t0706 | CH | DE | -4125.61 | 2017-01-30 09:00
62974 | t0706 | NL | DE | -1330 | 2017-01-30 09:00
10209 | t0706 | PL | DE | -1098.51 | 2017-01-30 09:00
29217 | t0706 | CZ | DE | -1356.74 | 2017-01-30 09:00
19714 | t0707 | FR | DE | 282 | 2017-01-30 10:00
48222 | t0707 | SE | DE | 608.4 | 2017-01-30 10:00
62975 | t0707 | NL | DE | -1546 | 2017-01-30 10:00
706 | t0707 | AT | DE | -2487.7 | 2017-01-30 10:00
10210 | t0707 | PL | DE | -1101.64 | 2017-01-30 10:00
29218 | t0707 | CZ | DE | -1193.4 | 2017-01-30 10:00
38721 | t0707 | CH | DE | -4080.17 | 2017-01-30 10:00
38722 | t0708 | CH | DE | -3790.03 | 2017-01-30 11:00
10211 | t0708 | PL | DE | -1066.33 | 2017-01-30 11:00
48223 | t0708 | SE | DE | 608.6 | 2017-01-30 11:00
707 | t0708 | AT | DE | -2451.9 | 2017-01-30 11:00
19715 | t0708 | FR | DE | 362 | 2017-01-30 11:00
62976 | t0708 | NL | DE | -1576 | 2017-01-30 11:00
29219 | t0708 | CZ | DE | -1239.62 | 2017-01-30 11:00
10212 | t0709 | PL | DE | -1147.5 | 2017-01-30 12:00
38723 | t0709 | CH | DE | -4158.7 | 2017-01-30 12:00
19716 | t0709 | FR | DE | 545 | 2017-01-30 12:00
48224 | t0709 | SE | DE | 608.6 | 2017-01-30 12:00
29220 | t0709 | CZ | DE | -1351.03 | 2017-01-30 12:00
62977 | t0709 | NL | DE | -1487 | 2017-01-30 12:00
708 | t0709 | AT | DE | -2486.8 | 2017-01-30 12:00
29221 | t0710 | CZ | DE | -1369.31 | 2017-01-30 13:00
38724 | t0710 | CH | DE | -4459.84 | 2017-01-30 13:00
48225 | t0710 | SE | DE | 608.5 | 2017-01-30 13:00
10213 | t0710 | PL | DE | -1162.27 | 2017-01-30 13:00
62978 | t0710 | NL | DE | -1135 | 2017-01-30 13:00
19717 | t0710 | FR | DE | 669 | 2017-01-30 13:00
709 | t0710 | AT | DE | -2661.1 | 2017-01-30 13:00
48226 | t0711 | SE | DE | 608.4 | 2017-01-30 14:00
10214 | t0711 | PL | DE | -1244.91 | 2017-01-30 14:00
29222 | t0711 | CZ | DE | -1498.17 | 2017-01-30 14:00
19718 | t0711 | FR | DE | 752 | 2017-01-30 14:00
38725 | t0711 | CH | DE | -4587.5 | 2017-01-30 14:00
710 | t0711 | AT | DE | -2870 | 2017-01-30 14:00
62979 | t0711 | NL | DE | -1093 | 2017-01-30 14:00
10215 | t0712 | PL | DE | -1298.28 | 2017-01-30 15:00
62980 | t0712 | NL | DE | -1413 | 2017-01-30 15:00
38726 | t0712 | CH | DE | -4623.08 | 2017-01-30 15:00
19719 | t0712 | FR | DE | 614 | 2017-01-30 15:00
29223 | t0712 | CZ | DE | -1605.96 | 2017-01-30 15:00
48227 | t0712 | SE | DE | 608.5 | 2017-01-30 15:00
711 | t0712 | AT | DE | -2923.9 | 2017-01-30 15:00
48228 | t0713 | SE | DE | 608.1 | 2017-01-30 16:00
712 | t0713 | AT | DE | -2161.3 | 2017-01-30 16:00
10216 | t0713 | PL | DE | -1354.97 | 2017-01-30 16:00
62981 | t0713 | NL | DE | -1680 | 2017-01-30 16:00
19720 | t0713 | FR | DE | -178 | 2017-01-30 16:00
29224 | t0713 | CZ | DE | -1365.71 | 2017-01-30 16:00
38727 | t0713 | CH | DE | -4390.25 | 2017-01-30 16:00
713 | t0714 | AT | DE | -2020.1 | 2017-01-30 17:00
29225 | t0714 | CZ | DE | -1424.38 | 2017-01-30 17:00
19721 | t0714 | FR | DE | -92 | 2017-01-30 17:00
62982 | t0714 | NL | DE | -1774 | 2017-01-30 17:00
10217 | t0714 | PL | DE | -1390.11 | 2017-01-30 17:00
48229 | t0714 | SE | DE | 608.4 | 2017-01-30 17:00
38728 | t0714 | CH | DE | -3766.95 | 2017-01-30 17:00
29226 | t0715 | CZ | DE | -1309.75 | 2017-01-30 18:00
48230 | t0715 | SE | DE | 608.9 | 2017-01-30 18:00
19722 | t0715 | FR | DE | 83 | 2017-01-30 18:00
10218 | t0715 | PL | DE | -1390.48 | 2017-01-30 18:00
38729 | t0715 | CH | DE | -3539.14 | 2017-01-30 18:00
62983 | t0715 | NL | DE | -1567 | 2017-01-30 18:00
714 | t0715 | AT | DE | -2163 | 2017-01-30 18:00
10219 | t0716 | PL | DE | -1435.1 | 2017-01-30 19:00
715 | t0716 | AT | DE | -2836.4 | 2017-01-30 19:00
38730 | t0716 | CH | DE | -3865.91 | 2017-01-30 19:00
62984 | t0716 | NL | DE | -1261 | 2017-01-30 19:00
19723 | t0716 | FR | DE | 208 | 2017-01-30 19:00
29227 | t0716 | CZ | DE | -1473.41 | 2017-01-30 19:00
48231 | t0716 | SE | DE | 608.8 | 2017-01-30 19:00
716 | t0717 | AT | DE | -2585.7 | 2017-01-30 20:00
38731 | t0717 | CH | DE | -3813.92 | 2017-01-30 20:00
10220 | t0717 | PL | DE | -1200.3 | 2017-01-30 20:00
19724 | t0717 | FR | DE | 243 | 2017-01-30 20:00
62985 | t0717 | NL | DE | -1348 | 2017-01-30 20:00
48232 | t0717 | SE | DE | 608.8 | 2017-01-30 20:00
29228 | t0717 | CZ | DE | -939.56 | 2017-01-30 20:00
29229 | t0718 | CZ | DE | -321.41 | 2017-01-30 21:00
38732 | t0718 | CH | DE | -4155.92 | 2017-01-30 21:00
48233 | t0718 | SE | DE | 608.8 | 2017-01-30 21:00
19725 | t0718 | FR | DE | -21 | 2017-01-30 21:00
717 | t0718 | AT | DE | -2568.9 | 2017-01-30 21:00
10221 | t0718 | PL | DE | -1122.62 | 2017-01-30 21:00
62986 | t0718 | NL | DE | -1480 | 2017-01-30 21:00
19726 | t0719 | FR | DE | 671 | 2017-01-30 22:00
48234 | t0719 | SE | DE | 609.1 | 2017-01-30 22:00
38733 | t0719 | CH | DE | -3098.34 | 2017-01-30 22:00
10222 | t0719 | PL | DE | -1016.19 | 2017-01-30 22:00
29230 | t0719 | CZ | DE | -377.62 | 2017-01-30 22:00
62987 | t0719 | NL | DE | -907 | 2017-01-30 22:00
718 | t0719 | AT | DE | -2456.8 | 2017-01-30 22:00
48235 | t0720 | SE | DE | 326.3 | 2017-01-30 23:00
719 | t0720 | AT | DE | -3153.2 | 2017-01-30 23:00
19727 | t0720 | FR | DE | 1355 | 2017-01-30 23:00
38734 | t0720 | CH | DE | -3425.03 | 2017-01-30 23:00
10223 | t0720 | PL | DE | -1223.8 | 2017-01-30 23:00
29231 | t0720 | CZ | DE | -765.12 | 2017-01-30 23:00
62988 | t0720 | NL | DE | -795 | 2017-01-30 23:00